Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

Oferta dla

Konmex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Dobra 8/3

05-804 Pruszków

NIP: 5342206606

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 9/2017 dotyczące Adaptacji budynku – budowy odciągu związanej z projektem pn. „Innowacyjne centrum badań i rozwoju nowych technologii w obszarze makromechaniki medycznej oraz badań przedklinicznych wyrobów medycznych” składam niniejszą ofertę na wykonanie w/w zamówienia.

I. Nazwa i dane adresowe wykonawcy

Nazwa: ………………………………………………….……...*

Adres: ………………………………………………….………..*

NIP: …..…………………………………………….……….……*

II. Warunki cenowe oferty

Czas realizacji: ………………………. *dni

Ważności oferty: ........ *dni (minimum 30 dni. Termin liczony od daty upływu terminu dostarczenia ofert, tj. od 16 czerwca 2017r.)

Planowany termin realizacji zamówienia do 20.07.2017 (przez co rozumie się wykonanie oraz uruchomienie przedmiotu zamówienia).

Przedmiot zamówienia zapytania ofertowego:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Cena netto* w PLN/EUR** | Cena brutto* w PLN/EUR** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Adaptacja budynku – budowa odciągu |  |  |

Czy Oferent spełnia wymagania wyszczególnione w zapytaniu ofertowym (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź tak/nie):

| L.p. | WYKAZ PODZESPOŁÓW | Liczba |  | j.m. |  | TAK |  | NIE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wentylator dachowy Φ250 mm |  | 2 |  | kpl. |  |  |  |  |  |
| 2. | Ścienna czerpnia powietrza Φ200 mm |  | 1 |  | szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Podstawa dachowa do wentylatora |  | 2 |  | szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Tłumik akustyczny |  | 2 |  | szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Przyłączenie elastyczne |  | 2 |  | szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Przepustnica zwrotna |  | 2 |  | szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Anemostat nawiewny Φ125 mm |  | 4 |  | szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Kolano Φ125 mm, 45 stopni |  | 7 |  | szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Kolano Φ125 mm, 90 stopni |  | 19 |  | szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Kolano Φ160 mm, 45 stopni |  | 4 |  | szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Kolano Φ160 mm, 90 stopni |  | 2 |  | szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Kolano Φ200 mm, 90 stopni |  | 2 |  | szt. |  |  |  |  |  |
| 13. | Kolano Φ250 mm, 30 stopni |  | 1 |  | szt. |  |  |  |  |  |
| 13. | Kolano Φ250 mm, 90 stopni |  | 8 |  | szt. |  |  |  |  |  |
| 14. | Redukcja Φ160x125 mm |  | 4 |  | szt. |  |  |  |  |  |
| 15. | Redukcja Φ200x125 mm |  | 1 |  | szt. |  |  |  |  |  |
| 16. | Redukcja Φ200x160 mm |  | 1 |  | szt. |  |  |  |  |  |
| 17. | Redukcja Φ250x125 mm |  | 1 |  | szt. |  |  |  |  |  |
| 18. | Redukcja Φ250x160 mm |  | 2 |  | szt. |  |  |  |  |  |
| 19. | Redukcja Φ 250x200 mm |  | 1 |  | szt. |  |  |  |  |  |
| 20. | Trójnik 90 stopni Φ125x125 mm |  | 1 |  | szt. |  |  |  |  |  |
| 21. | Trójnik 90 stopni Φ160x125 mm |  | 6 |  | szt. |  |  |  |  |  |
| 22. | Trójnik 90 stopni Φ200x125 mm |  | 1 |  | szt. |  |  |  |  |  |
| 23. | Trójnik 90 stopni Φ250x250 mm |  | 2 |  | szt. |  |  |  |  |  |
| 24. | Kanał okrągły ze stali ocynkowanej Φ125 mm L=3000 mm |  | 16 |  | szt. |  |  |  |  |  |
| 25. | Kanał okrągły ze stali ocynkowanej Φ160 mm L=3000 mm |  | 9 |  | szt. |  |  |  |  |  |
| 26. | Kanał okrągły ze stali ocynkowanej Φ200 mm L=3000 mm |  | 1 |  | szt. |  |  |  |  |  |
| 27. | Kanał okrągły ze stali ocynkowanej Φ250 mm L=3000 mm |  | 8 |  | szt. |  |  |  |  |  |
| 28. | Nipel Φ125 mm |  | 4 |  | szt. |  |  |  |  |  |
| 29. | Nipel Φ160 mm |  | 6 |  | szt. |  |  |  |  |  |
| 30. | Nipel Φ250 mm |  | 3 |  | szt. |  |  |  |  |  |
| 31. | Przepustnica odcinająca Φ125 mm |  | 6 |  | szt. |  |  |  |  |  |
| 32. | Ramię odciągowe mocowane do ściany ze ssawką i wspornikiem Φ125 mm |  | 3 |  | kpl. |  |  |  |  |  |
| 33. | Okap wentylacyjny wyspowy 900×900 mm |  | 2 |  | kpl. |  |  |  |  |  |

Oświadczenia Wykonawcy

Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczam (y), że:

- Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone  w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.

- Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich  posiadania.

- Wykonawca, oświadcza że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłową realizację zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)	uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)	posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c)	pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,   pełnomocnika;

d)	pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia  lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób

Miejscowość ……………………, dnia…………………… r.*

_________________________________
                                                                                    (podpis i pieczęć wystawcy oferty)*

*dane obligatoryjne

** niepotrzebne skreślić