Pruszków, dnia 19.09.2017

Konmex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Dobra 8/3

05-804 Pruszków

NIP: 5342206606

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2017

W związku realizacją projektu pn. „Innowacyjne centrum badań i rozwoju nowych technologii w obszarze makromechaniki medycznej oraz badań przedklinicznych wyrobów medycznych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.1, firma Konmex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup następujących elementów projektu:

Przedmiot zamówienia:

- Mikroskop świetlny

Proszę o wskazanie ceny z uwzględnieniem poniższych parametrów (równoważnych lub lepszych technologicznie). W przypadku zaoferowania produktów równoważnych lub lepszych technologicznie na Oferencie ciąży obowiązek udowodnienia równoważności lub przewagi technologicznej)

- Mikroskop świetlny – minimalne wymagania techniczne:

- mikroskop świetlny, odwrócony

- nasadka obserwacyjna trinokularowa;

- tubusy okularowe

- głowica trinokularowa głowica obserwacyjna, nachylona 30 ° i obrotowa 360 °.

- okulary szerokokatne10x;

- rozdział światła okulary/trzeci tubus;

-  rewolwer 5-gniazdowy;

- system korekcji nieskończoności IOS

- zgrubne i precyzyjne ustawienie ostrości (stopniowane, ze skokiem maksymalnie 0,002 mm) z górnym ogranicznikiem, aby zapobiec kontaktowi między obiektywem i próbki.

- obiektywy planachromatyczne o powiększeniu: 4x, 10x,20x 40x, obiektyw 10x i 20x muszą być z kontrastem fazowym (Ph)

- precyzyjny suwak z pierścieniem fazowym 10X / 20X.

- tryby obserwacji typu”Brightfield” i kontrast fazowy.

- oświetlenie z regulacja intensywności świecenia;

- zasilanie 230V/50Hz;

- płaski stolik z adapterami do: szkiełek mikroskopowych (wymiary ± 5%: 76 x 26 mm., szalek Petriego (38, 54, 65 mm średnicy), płytek wielodołkowych (pasujący do standardowych płytek: 6., 12., 24., 96. dołkowych),

-stolik 250×230 mm (±10%) przesunięcie w zakresie: 119×70 mm (±10%)

- kolorowa kamera cyfrowa CMOS o rozdzielczości 5.0 megapikseli, wtyczka typu” plug and play”

- program do wykonywania zdjęć kompatybilny z kamerą, dedykowany do systemu operacyjnego typu Winodws. Program powinien mieć możliwość wykonania prostych analiz składowych obrazu (m.in. rozmiar elementów)

- program do wykonywania zdjęć powinien mieć możliwość wypalenia skali (w milimetrach i/lub mikrometrach) na wykonywanych zdjęciach

- filtr zielony i matowy.

- instrukcja obsługi i osłona przeciwpyłowa.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

38510000-3- Mikroskopy

2. Planowany termin realizacji zamówienia: do 30.11.2017 (przez co rozumie się wykonanie, montaż oraz uruchomienie przedmiotu zamówienia w Konmex Spółka z o.o. ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów).

3. Warunki udziału w postepowaniu dla wszystkich części:

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:

1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia należytego wykonania zamówienia

3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

4. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie

5. Brak powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

6. Przedłożenie specyfikacji wszystkich urządzeń pozwalającej ocenić parametry techniczne

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących dokumentów:

1) Złożenie oferty zawierającej:

- Nazwę, adres i NIP wykonawcy

- Datę wystawienia oferty

- Dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów

- Termin ważności oferty

- Cenę netto i brutto

2) Złożenie specyfikacji wszystkich urządzeń pozwalającej ocenić parametry techniczne

3) Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści

- Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone  w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.

- Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich  posiadania.

- Wykonawca, oświadcza że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłową realizację zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)	uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)	posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c)	pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,   pełnomocnika;

d)	pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia  lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób

4. Opis sposobu przygotowania oferty dla wszystkich części:

Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wraz z oświadczeniami wyszczególnionymi w jego treści spójnymi z pkt 3 niniejszego zapytania ofertowego oraz specyfikacją pozwalającą ocenić parametry techniczne maszyny.

Sposoby składania ofert:

- osobiście na adres korespondencyjny firmy Konmex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; ul. Sadowa 14; 05-410 Józefów

- pocztą, listem poleconym, kurierem na adres korespondencyjny firmy: Konmex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; ul. Sadowa 14; 05-410 Józefów

- pocztą elektroniczną na adres mailowy: s.lewicki@konmex.com

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 20.10. 2017r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty niekompletne i nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu zostaną odrzucone.

- Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą przyjęte. Skuteczne złożenie oferty oznacza otrzymania oferty przez Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Zmiany albo wycofanie oferty przez oferenta przed upływem terminu składania ofert są dopuszczalne.

- Zamawiający dokona ich oceny. W trakcie oceny ofert Zamawiający może wzywać oferentów do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert.

- W przypadku kiedy oferta nie spełnia wskazanych w zapytaniu ofertowym, minimalnych wymagań technicznych, zostanie odrzucona ze względu na niespełnienie wymagań formalnych i nie będzie podlegała dalszej ocenie.

- Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. W każdym czasie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy, Zamawiający ma prawo do jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

- Zamawiający ma prawo do anulowania części lub całości zapytania ofertowego bez podania przyczyny w każdym momencie postępowania.

5. Termin ważności oferty: minimum 30 dni. Termin liczony od daty upływu terminu dostarczenia ofert.

6. Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

| kryteria oceny ofert | waga | maksymalna liczba punktów |
| --- | --- | --- |
| a) cena netto (w PLN/EUR*) | 80% | 80 |
| b) gwarancja na przedmiot zamówienia (w miesiącach) | 20% | 20 |

* w przypadku oferty podanej w EUR do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs NBP z dnia poprzedzającego sporządzenie protokołu wyboru ofert przez Zamawiającego

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

- Punkty w ramach kryterium ceny netto (w PLN/EUR) będą przyznawane wg następującej formuły:

C min

A n = ----------------- x 100 x 80%

C r

C min – cena minimalna w zbiorze

C r – cena oferty rozpatrywanej

A n – ilość punktów przyznana ofercie

- Punkty w ramach kryterium gwarancji na  całość przedmiotu zamówienia (w miesiącach) będą przyznawane wg następujących przedziałów:

- gwarancja: poniżej 24 miesięcy – 0 pkt

- gwarancja: od 24 miesięcy włącznie do  36 miesięcy włącznie – 10 pkt

- gwarancja: powyżej 36 miesięcy – 20 pkt

7. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia.

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Konmex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Konmex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Konmex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub osobami wykonującymi w imieniu Konmex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

8. Warunki dokonania zmiany umowy:

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. terminu realizacji zamówienia, warunków płatności, zmiany wartości zamówienia wynikającej ze zmniejszenia / rozszerzenia zakresu rzeczowego.

- Zamawiający będzie potrącał od Wykonawcy karę w wysokości 0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień spóźnienia począwszy od pierwszego dnia spóźnienia na co Wykonawca wyraża zgodę składając ofertę na niniejsze zapytanie

Zastrzeżenia

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy Konmex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub do żadnego określonego działania:

- Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy Konmex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy Konmex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.

- Konmex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

- Konmex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego

...........................

podpis i pieczęć firmy